## 2019.2
序号 | 名称 | 进口/国产 | 用途 | 规格/型号 | 一次性或重复使用 | 无菌要求 | 材质/材料 | 封闭/开放材料 | 其他要求 | 三年内是否用过 | 2021年4月30-2022年5月1日用量 | 备注
| 一次性使用无菌导尿包 | 国产 | 导尿 | 8Fr(3ml)、10Fr(3-5ml)、12Fr、14Fr、 16Fr(5-10ml) | 一次性 | 无菌 | 塑料 | 开放 | 无 | 是
| 一次性使用乳胶导尿管 | 国产 | 导尿 | 8FR-10Fr | 一次性 | 无菌 | 乳胶 | 开放 | 无 | 是
| 一次性使用乳胶导尿管 | 国产 | 导尿 | 16Fr | 一次性 | 无菌 | 乳胶 | 开放 | 无 | 是
| 一次性备皮刀 | 国产 | 备皮 | 双面刀片 | 一次性 | 无菌 | 塑料/金属 | 开放 | 无 | 是
| 医用橡胶导尿管 | 国产 | 导药 | 10#/14#/16# | 一次性 | 无菌 | 橡胶 | 开放 | 无 | 是
| 一次性服药杯 | 国产 | 服药 | 中号 | 一次性 | 否 | 塑料 | 开放 | 无 | 是
| 一次性使用标本杯（痰杯） | 国产 | 储存标本 | 40ml | 一次性 | 否 | 塑料 | 开放 | 无 | 是
| 一次性使用标本杯（大便杯） | 国产 | 储存标本 | 30ml | 一次性 | 否 | 塑料 | 开放 | 无 | 是
| 一次性使用标本杯 | 国产 | 储存标本 | 40ml尿杯，手掀盖 | 一次性 | 否 | 塑料 | 开放 | 无 | 是
| 一次性使用无菌皮肤试敏点刺针 | 国产 | 采血 | / | 一次性 | 无菌 | 塑料/金属 | 开放 | 无 | 否
| 咬嘴 | 国产 | 胃镜检察 | 胃镜咬嘴 | 一次性 | 无菌 | 塑料 | 开放 | 无 | 是
| 咬嘴 | 国产 | 肺活量检察 | 肺活量咬嘴 | 一次性 | 无菌 | 塑料 | 开放 | 无 | 是
| 一次性使用阴道扩张器 | 国产 | 阴道检察 | 全透明钩扣式 | 一次性 | 无菌 | 塑料 | 开放 | 无 | 否
| 医用耦合剂 | 国产 | 超声检察 | 205G | 一次性 | 无菌 | 耦合剂 | 开放 | 无 | 是
| 活性碳口罩 | 国产 | 防疫 | 杯型 | 一次性 | 否 | 活性碳 | 开放 | 无 | 是
| 医用手术薄膜（脑科手术薄膜） | 国产 | 手术用 | 脑科（45*30CM） | 一次性 | 无菌 | 高分子材料 | 开放 | 无 | 是
| 电刀清洁片 | 国产 | 手术用 | DQ4.8*4.8 | 一次性 | 无菌 | 塑料/金属 | 开放 | 无 | 是
| 一次性使用胸腔闭式引流装置 | 国产 | 引流 | 单腔、双腔、三腔（1600ml | 一次性 | 无菌 | 塑料 | 开放 | 无 | 是
| 手术电极 | 国产 | 手术用 | DP100 | 一次性 | 无菌 | 塑料/金属 | 开放 | 无 | 是
| 吸收性明胶海绵 | 国产 | 手术用 | )A型 60mm×20mm×5mm | 一次性 | 无菌 | 明胶 | 开放 | 无 | 是
| 胎儿监护仪记录纸 | 国产 | 配套监护 | 152×90 | 一次性 | 无菌 | 纸 | 开放 | 无 | 是
| 胎监纸 | 国产 | 配套监护 | 112*100、112*90 | 一次性 | 无菌 | 纸 | 开放 | 无 | 是
| 三导心电图记录纸 | 国产 | 配套监护 | 50mm*30mm | 一次性 | 否 | 纸 | 开放 | 无 | 是
| 三导心电图记录纸 | 国产 | 配套监护 | 63*30 | 一次性 | 否 | 纸 | 开放 | 无 | 是
| 心电图纸 | 国产 | 配套监护 | 210-295 | 一次性 | 否 | 纸 | 开放 | 无 | 是
| 三导心电图记录纸 | 国产 | 配套监护 | 80mm*20cm | 一次性 | 否 | 纸 | 开放 | 无 | 是
| 心电图纸 | 国产 | 配套监护 | 50*20 | 一次性 | 否 | 纸 | 开放 | 无 | 是
| 血细胞分离机分离吸附置换治疗套件 | 进口 | 血细胞分离 | P1YA White Blood Cell Set | 一次性 | 无菌 | 塑料 | 封闭 | 无 | 是
| 脐血管导管 | 进口 | 脐血管导管 | 单腔4183505（3.5Fr） | 一次性 | 无菌 | 塑料 | 开放 | 无 | 是
| 脐血管导管 | 进口 | 脐血管导管 | 单腔4185005（5.0Fr） | 一次性 | 无菌 | 塑料 | 开放 | 无 | 是
| 负压引流器 | 国产 | 引流 | C型（A型 20ml） | 一次性 | 无菌 | 塑料 | 开放 | 无 | 是
| 一次性使用静脉留置针 | 进口 | 输液 | SR-FS2051 | 一次性 | 无菌 | 塑料/金属 | 开放 | 无 | 是
| 胃幽门螺杆菌测定试剂盒 | 国产 | 胃幽门螺杆菌测定 | 120人份 | 一次性 | 无菌 | 化学物质 | 开放 | 无 | 是
| 一次性使用气管插管导丝 | 国产 | 通气 | 6Fr 14Fr | 一次性 | 无菌 | 塑料 | 开放 | 无 | 是
| 十二导心电图记录纸 | 国产 | 配套监护 | 210mm*30mm | 一次性 | 否 | 纸 | 开放 | 无 | 是
| 一次性使用胎粪吸引管 | 国产 | 引流 | T-I型 | 一次性 | 无菌 | 塑料 | 开放 | 无 | 否
| 一次性皮肤记号笔 | 国产 | 标记 | 注册证中各型（带标尺） | 一次性 | 无菌 | 塑料 | 开放 | 无 | 是
| 冰帽 | 国产 | 降温 | 新型大号内附冷藏包单个 | 一次性 | 否 | 塑料 | 开放 | 无 | 是
| 冰箱温度数字显示温度计 | 国产 | 温度显示 | ST-1A | 重复使用 | 否 | 玻璃 | 开放 | 无 | 否

## Sheet2
序号 | 名称
1 | 一次性使用无菌导尿包
2 | 一次性使用乳胶导尿管
3 | 一次性备皮刀
4 | 医用橡胶导尿管
5 | 一次性服药杯
6 | 一次性使用标本杯（痰杯）
7 | 一次性使用标本杯（大便杯）
8 | 一次性使用标本杯
9 | 一次性使用无菌皮肤试敏点刺针
10 | 咬嘴
11 | 医用耦合剂
12 | 活性碳口罩
13 | 医用手术薄膜（脑科手术薄膜）
14 | 电刀清洁片
15 | 一次性使用胸腔闭式引流装置
16 | 手术电极
17 | 吸收性明胶海绵
18 | 胎儿监护仪记录纸
19 | 胎监纸
20 | 三导心电图记录纸
21 | 心电图纸
22 | 红细胞分离机分离吸附置换治疗套件
23 | 脐血管导管
24 | 负压引流器
25 | 一次性使用无菌气管插管
26 | 一次性使用静脉留置针
27 | 胃幽门螺杆菌测定试剂盒
28 | 一次性使用气管插管导丝
29 | 十二导心电图记录纸
30 | 一次性使用胎粪吸引管
31 | 一次性皮肤记号笔
32 | 冰帽
33 | 冰箱温度数字显示温度计