**四川大学华西第二医院临床科室外送标本检测项目遴选调研需求表**

|  |  |
| --- | --- |
| **需求** | 四川大学华西第二医院临床科室外送标本检测项目遴选调研 |
| **项目****名称** | 其他类项目外送检测服务平台 | 是否进口产品 | □ 是 ☑ 否 |
| **遴选需求** | **技术要求** | 本遴选针对满足其他类包项目检测的外送检测服务平台。本次遴选内容：外送检测服务平台需满足临床科室确有需求、本院尚未开展符合本院外送规定的检验检测项目的各类服务，包括但不限于提供物流服务、配套检测设备、配套服务人员、外送标本检测等。**第一部分：检测服务平台的实验室要求**\*1.资质要求：供应商必须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并提供单位身份的证明文件（企业营业执照、事业法人登记证书或其他组织证明其身份的文件）。具有独立承担民事责任的能力，实验室具备医疗机构执业许可证，实验室通过专业部门或临床检验中心资质验收，具有临床基因扩增实验室资质，并提供相关证明材料。\*2.场地要求：供应商的实验室需具备P2或以上生物安全实验室检测条件，有独立的新风净化系统和空调系统，仪器设备齐全，能完成服务要求项目的检测、数据分析和报告解读等。3.质量体系要求：供应商的实验室管理体系遵循ISO15189要求（通过ISO15189认可或实验室技术负责人及质量负责人有相应经历），能同步医院管理规范，每年定期参与并通过国家临检中心室间质评，对于没有室间质评的项目，实验室能独立建立室内质控方案，并能与同行头部实验室达成实验室间比对计划，且90%以上的比对结果相一致。\*4.特殊检测平台配置要求：1. 分子遗传检测平台：实验室本地配备核酸全自动提取仪，能满足多通道自动化提取，配备核酸定量检测仪、常规PCR扩增仪、荧光PCR扩增仪、数字PCR仪、一代测序仪及结果分析查看软件，配置有小通量、中通量及大通量的测序仪，覆盖至少3个不同品牌测序厂家，能满足不同测序通量及不同测序测序方案需求，同时可自主开展三代测序检测项目，满足临床三代测序项目检测需求。
2. 免疫检测平台：配备全自动化学发光免疫分析仪，支持磁微粒AP、HRP或AE体系。
3. 质谱检测平台：实验室有独立的质谱间，满足相应质谱使用气体的制备和储存条件，配备液相色谱串联三重四极杆质谱，配有低真空泵以及压缩空气和氮气源，可通过电离所研究的化合物并利用电磁场基于质量对所得离子进行分离，能开展常规和特殊质谱检测项目。

**第二部分：项目服务要求**1.供应商提供的检测服务项目均需严格遵守我国相关法律法规与相关行业标准；供应商提供的服务项目、服务价格及服务质量等均接受医院指定部门的监管。 2.供应商有固定人员在医院进行临床需求沟通和收集标本；样本的采集、保存及转运必须按照《医疗机构管理条例实施细则》及国标最新版的《医学实验室——样本采集、运送、接收和处理的要求》进行保存及转运，并能全流程通过信息化监控。\*3. 供应商自主开展的项目服务占遴选包总项目至少60%，不得将检测服务外包。服务方可随时提出检验项目的各类服务需求包括且不限于增加项目或改善流程等，供应商应在两月内匹配各类检测服务需求。4.供应商开展的检测项目能随时提供报告解读及临床需求解答服务等。5.供应商能提供定制化试剂服务，根据临床需求提供定制化检测项目，配合临床进行科研及成果转化。1. 供应商有独立研发试剂及自主研发检测项目的能力，能够建立LDT项目。

\*7.供应商在特殊项目上能提供多中心研究服务，联动国内多家大型三甲医院及行业领域专家开展多中心项目研究，整合资源促进临床学科发展。\*8.其他类包项目需求明细：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **备注** |
| 人外泌体CA125、HE4、C5a检测 |  检测参数：1.检测内容包含血清外泌体CA125、外泌体HE4、外泌体C5a及计算值OCS。2.使用化学发光检测平台进行检测;仪器有一体化设计,全天候在线远程技术支持与维护 ;可自动扫描样本条码,加注针具有液面检测、防撞、堵针检测、空吸报警功能,支持纯化水、洗涤液和强化洗涤液的加注针内外壁清洗,自动排杯，支持随时在线添加,无人值守时间＞2小时,随时急诊检测。 |
| 红细胞叶酸谱检测 | 检测内容包括红细胞总叶酸及多种叶酸代谢产物，可检测内容包括但不限于红细胞总叶酸、活性叶酸百分比、红细胞5-甲基四氢叶酸、红细胞5,10-亚甲基四氢叶酸、红细胞5-酰基四氢叶酸、红细胞未代谢叶酸、全血5-甲基四氢叶酸、全血5，10-亚甲基四氢叶酸、全血5-酰基四氢叶酸、全血未代谢叶酸、红细胞压积等。检测试剂有一类医疗器械注册证。仪器通过液相色谱-串联质谱仪检测，检测结果支持医院HIS系统对接或云端查询及下载数据。 |
| 子痫前期早筛 | 通过多重PCR对孕妇血浆中提取cfDNA的101个引物区域进行扩增富集，主要检测区域包括PAPPA2、FLT1、SPRY1、CDKN3、NOTCH3、ECM、LTR12C和PEG10等基因甲基化修饰区域。本项目可检测12+0周的孕早期孕妇子痫前期患病风险筛查检测。本试剂盒检测对象为孕周为12+0周以上的孕妇外周血血浆中游离DNA（cfDNA），通过分析样本中游离DNA的甲基化，再通过项目匹配的特殊算法评估核酸后，对孕妇子痫前期患病风险进行筛查检测。 |

**第三部分：质量服务要求**1.供应商实验室检测人员具备相应资质、检测项目有完善的室内质控方案及记录，每年参与国家卫生健康委临床检验中心的室间质评且95%的项目能通过室间质评，对于国家卫生健康委临床检验中心未开展的室间质评项目，进行实验室间比对，并保留比对记录及比对结论。\*2.供应商实验室检测设备定期校准并验证、关键试剂耗材有相关验证及完整使用记录等。3.供应商中标后需提供明确、详细、可行、合理的质控方案，在合同期内，若项目的检测方法及套餐有更改，需在临床认可并同意的情况下进行更改。4.供应商对检测项目需保存原始数据记录，能全流程真实、可靠、准确的反应项目的检测及质量控制。5.供应商需对具有危急值的项目，确保危急值信息的准确性，并能及时通知临床，信息传递各环节无缝衔接且可追溯。6.供应商能在本地提供检测生物样本及数据信息的保存服务，样本数据回溯性反馈服务，在结果有疑义的情况下可及时进行验证及溯源。同时为临床保存检测和分析数据，在保障数据安全和合规的情况下，为临床样本的溯源，回顾性分析及研究性队列建立提供共享数据库来源和依据。**第四部分：履行能力**1.供应商需有固定人员在医院收集标本；并能在30分钟以内到达临床科室进行收样，1小时内有专门的物流人员将样本进行转运。\*2.供应商有标本和报告管理系统，标本管理系统可实现标本的条码化管理，可自行独立部署在医院局域网环境中；报告管理系统医院端可随时查看检测进度，患者端可在线查询并下载电子报告，检测项目可以在医院内网部署下单和报告查询打印系统，并安排专人定期导入检验报告。供应商的检测报告交付过程可通过多种方式交接，根据客户需求灵活处理；若交付过程出现问题，供应商能立即响应并在30分钟内到达现场进行协调处理。3.供应商需有专职临床服务人员在医院进行临床需求收集、检测报告技术问题及报告解读等服务，临床有需求时能立即响应并在30分钟内到达现场进行解答。**第五部分：实质性需求**1.供应商涉及医院的生物样本、检测数据信息及临床报告等均需严格按照我国人类遗传学资源管理办法等相关要求执行。合作过程中，双方均应对合同履行期间的合作方式、技术信息、财务信息及患者信息进行严格保密。2.供应商检测项目的牌价有定价依据，并接受市场监督管理局监管。 3.供应商需提供相关《检测标本知情同意书》、《检验申请、原始样品采集和处置程序》、《结果报告程序》等相关资料，以便工作开展。4.供应商实验室应具备国家行业内认定的信息系统安全等级保护，确保检测数据的安全性。5.供应商提供的以上服务，包括但不限于项目信息咨询、报告解读等，不得收取任何额外费用。**第六部分：物流服务**\*1.供应商需提供上门收取临床样本和冷链运输服务，按照国家标准最新版《医学检验生物样本冷链物流运作规范》执行，样本物流状态全流程信息化管理。若因不可抗力因素未能在30min到达现场的，应及时与医院相应负责人进行联系沟通，并尽快给出处理方法。2.供应商对所有送检样本除实验正常使用消耗外，剩余样本均按照《医疗机构管理条例实施细则》及国标最新版的《医学实验室——样本采集、运送、接收和处理的要求》进行保存，对于保存到期的样本，按照最新版《医疗卫生机构医疗废物管理办法》进行规范处理并做好相应记录。**第七部分：服务评价**1.供应商检测质量保证及质量指标要求：检验报告抽检合格率100%，报告发放及时率100%，物流平台差错率为0，临床满意率≥95%，病人投诉回复率100%。2.医院定期对供应商服务进行评价，对于不满足的条款，供应商需一个月内给出解决方案，并进行调整。 |   |
| **商务要求（服务类）** |
| 1 | 本合同履行期限3年，自合同生效之日起算。 |
| 2 | 交付时间：根据检测项目约定的报告时间进行报告发放；如不能按时提供报告的，请出示相关说明并及时与临床沟通。若中标供应商未按照合同约定时间及时完成报告发放的，医院有权单方追责，并要求中标供应商赔偿全部经济损失。 |
| 3 | 交付地点：医院指定地点 |
| 4 | 根据外送检测服务平台管理要求向医院支付管理服务费，支付标准为外送检测收入的2%。 |
| 5 | 中标供应商提供满足要求，且符合技术参数的试剂及检测服务，并保证交付质量和安全。因试剂耗材质量问题导致的一切后果、纠纷、责任均由中标供应商负责解决处理，并赔偿医院由此遭受的全部损失（包括但不限于医院律师费、诉讼费、鉴定费、保全费、公证费、调查费）。 |
| 6 | 中标供应商提供的服务必须按照合同约定执行。对于未按照合同约定要求及执行的服务，应按照意愿要求完成整改。 |
| 7 | 在本合同履行期间，若中标供应商的法定法定代表人、企业资质、企业规模、企业股权等发生变化，应及时以书面形式通知医院。 |
| 8 | 中标供应商承诺提供的全部服务不存在任何知识产权争论或其他纠纷， |
| 9 | 中标供应商承诺提供的全部服务不存在任何知识产权争议或其他纠纷，如因此造成中标供应商无法正常履行服务或第三方向医院主张权利等纠纷，均与医院方无关，由中标供应商自行解决并承担全部赔偿责任（包括但不限于因主张权利而产生的交通费、住宿费、律师费、诉讼费、保全费、公证费）。 |
| 10 | 法律法规，造成无法正常履行服务的情况，经国家有关法定部门鉴定确认，医院有权解除合同。中标供应商应赔偿医院相关经济损失，承担法律责任（包括但不限于因主张权利而产生的交通费、住宿费、律师费、诉讼费、保全费、公证费）。 |
| 11 | 履行保密责任：①涉及样本、检测数据信息均需严格按照我国人类遗传学资源管理办法等相关要求执行。②双方均应对合同履行期间对方提供的资料信息以及履行合同过程中获知的技术信息、财务信息、患者信息及其他未公开信息履行保密义务，并在合同终止后长期保密，除履行本合同目的外，不得擅自使用、公开或泄露给第三方。若因一方擅自使用、公开或泄露另一方的保密信息而造成的损失，由违约方承担全部赔偿责任（包括但不限于因主张权利而产生的交通费、住宿费、律师费、诉讼费、保全费、公证费、调查费）。 |
| 12 | 科研服务:供应商能提供分子、免疫等项目检测服务平台，为医院临床科室科研提供多平台技术支撑；保证科研项目的顺利开展。 |